Администрация Воронцовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от        18.08.2020 г.                   №  62

с. Воронцовка

Об утверждении программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

на 2020-2024 годы

В соответствии со ст. 25 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Воронцовского сельского поселения, разместить на официальном сайте администрации Воронцовского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области | Е.И.Ржевская |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Воронцовского сельского поселения

Павловского муниципального района

от 18.08. 2020 г.  № 62

ПРОГРАММА

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 2020-2024 годы

Администрация Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Приложение № 1 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации» Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полное наименование разработчиков программы | ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ Индивидуальный предприниматель Пименов Владимир Геннадьевич |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33293) |
| Сроки программы | 2020-2024 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения – средства организации: 2020 г 28,5 тыс. рублей 2021 г 28,5 тыс. рублей 2022 г 28,5 тыс. рублей 2023 г 28,5 тыс. рублей 2024 г 28,5 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

Приложение № 2 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 12,077 | 11,34 | 10,603 | 9,866 | 9,129 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 40,375 | 40,375 | 40,375 | 40,375 | 40,375 |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 1442,761 | 1347,398 | 1252,034 | 1156,67 | 1061,306 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,142 | 0,133 | 0,124 | 0,114 | 0,105 |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - | - | - |

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

| отчетности о ходе ее реализации ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организаци и | 1 | 0,148 | Тыс. куб. м | 1,038 | средства организаци и | 1 | 0,148 | Тыс. куб. м | 1,038 | средства организаци и | 1 | 0,148 | Тыс. куб. м | 1,038 |
| 3 | Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | средства организаци и | 20 | 0,615 | Тыс. куб. м | 4,325 | средства организаци и | 20 | 0,615 | Тыс. куб. м | 4,325 | средства организаци и | 20 | 0,615 | Тыс. куб. м | 4,325 |
| Итого по мероприятию |  |  | 21 | X | X | 5,363 | X | 21 | X | X | 5,363 | X | 21 | X | X | 5,363 |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | средства организаци и | 7,5 | 0,327 | Тыс.кВт.ч | 2,8 | средства организаци и | 7,5 | 0,327 | Тыс.кВт. ч | 2,8 | средства организаци и | 7,5 | 0,327 | Тыс.кВт.ч | 2,8 |
| Итого по мероприятию |  |  | 7,5 | X | X | 2,8 | X | 7,5 | X | X | 2,8 | X | 7,5 | X | X | 2,8 |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Итого по мероприятию |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 28,5 | X | X | 8,163 | X | 28,5 | X | X | 8,163 | X | 28,5 | X | X | 8,163 |

Продолжение

| п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 1 | 0,148 | Тыс. куб. м | 1,038 | средства организации | 1 | 0,148 | Тыс. куб. м | 1,038 |
| 3 | Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | средства организации | 20 | 0,615 | Тыс. куб. м | 4,325 | средства организации | 20 | 0,615 | Тыс. куб. м | 4,325 |
| Итого по мероприятию |  |  | 21 | X | X | 5,363 | X | 21 | X | X | 5,363 |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | средства организации | 7,5 | 0,327 | Тыс.кВт.ч | 2,8 | средства организации | 7,5 | 0,327 | Тыс.кВт.ч | 2,8 |
| Итого по мероприятию |  |  | 7,5 | X | X | 2,8 | X | 7,5 | X | X | 2,8 |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 28,5 | X | X | 8,163 | X | 28,5 | X | X | 8,163 |

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 12,077 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 40,375 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 1442,761 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,142 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2021 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 11,34 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 40,375 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 1347,398 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,133 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2022 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 10,603 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 40,375 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 1252,034 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,124 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2023 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 9,866 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 40,375 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 1156,67 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,114 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2024 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 9,129 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 40,375 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 1061,306 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,105 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2025 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 1 |  |  | 0,148 |  |  | Тыс. м. куб | 1,038 |  |  |
| 2 | Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | средства организации | 20 |  |  | 0,615 |  |  | Тыс. м. куб | 4,325 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 21 |  |  | 0,763 |  |  | Х | 5,363 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | средства организации | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,8 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Х | 2,8 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 28,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 8,163 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 28,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 8,163 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2021 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 1 |  |  | 0,148 |  |  | Тыс. м. куб | 1,038 |  |  |
| 2 | Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | средства организации | 20 |  |  | 0,615 |  |  | Тыс. м. куб | 4,325 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 21 |  |  | 0,763 |  |  | Х | 5,363 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | средства организации | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,8 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Х | 2,8 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 28,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 8,163 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 57 |  |  | Х | Х | Х | Х | 16,327 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2022 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 1 |  |  | 0,148 |  |  | Тыс. м. куб | 1,038 |  |  |
| 2 | Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | средства организации | 20 |  |  | 0,615 |  |  | Тыс. м. куб | 4,325 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 21 |  |  | 0,763 |  |  | Х | 5,363 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | средства организации | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,8 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Х | 2,8 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 28,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 8,163 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 85,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 24,49 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2023 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 1 |  |  | 0,148 |  |  | Тыс. м. куб | 1,038 |  |  |
| 2 | Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | средства организации | 20 |  |  | 0,615 |  |  | Тыс. м. куб | 4,325 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 21 |  |  | 0,763 |  |  | Х | 5,363 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | средства организации | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,8 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Х | 2,8 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 28,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 8,163 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 114 |  |  | Х | Х | Х | Х | 32,653 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2024 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 1 |  |  | 0,148 |  |  | Тыс. м. куб | 1,038 |  |  |
| 2 | Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | средства организации | 20 |  |  | 0,615 |  |  | Тыс. м. куб | 4,325 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 21 |  |  | 0,763 |  |  | Х | 5,363 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | средства организации | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Тыс.кВт.ч | 2,8 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 7,5 |  |  | 0,327 |  |  | Х | 2,8 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 28,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 8,163 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 142,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 40,817 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2025 г.

Пояснительная записка

- Общие сведения об объекте

ОГРН (ОГРНИП) 1023601072054

ИНН 3620002518

КПП (для юридических лиц) 362001001

Ф.И.О., должность руководителя Ржевская Елена Ивановна, Глава сельского поселения Общая численность сотрудников организации 8 чел.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов, Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| 1 | Объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, всего в том числе: | т у.т. | 23,926 |
| 1.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 5,693 |
|  |  | тыс. руб | 48,7 |
| 1.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 1.3 | Твердого топлива | т | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 1.4 | Природного газа (кроме моторного топлива), всего | тыс. н. куб. м | 12,305 |
|  |  | тыс. руб | 86,5 |
| 1.5 | Моторного топлива, всего в том числе: | т у.т. | 7,765 |
|  |  | тыс. руб | 277,7 |
| 1.5.1 | бензина | л | 4539,03 |
| 1.5.2 | керосина | л | 0 |
| 1.5.3 | дизельного топлива | л | 2064 |
| 1.5.4 | сжиженного газа | т | 0 |
| 1.5.5 | сжатого газа | тыс. н. куб. м | 0 |
| 1.6 | Воды, всего | тыс. куб. м | 0,323 |
|  |  | тыс. руб | 10,1 |
| 2 | Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 0 |
| 2.1.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | тыс. кВт·ч | 0 |
| 2.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | 93,518 |
| 2.2.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | Гкал | 0 |
| 2.3 | Воды, всего | тыс. куб. м | 0 |

Доля платы за энергетические ресурсы, Рисунок 1.

Рисунок 1

Моторное топливо 66%

Электрическая энергия 12%

Природный газ 20%

Вода 2%

- Электроснабжение

  - Анализ эффективности системы электроснабжения.

Таблица 2

| Наименование | Ед. изд. | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, всего | Тыс. кВт | 5,693 |
|  | Тыс. руб | 48,7 |

    - Баланс потребления электрической энергии за базовый год представлено ниже, в тыс. кВт ч, Таблица 3.

Таблица 3

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 5,693 |
| 1.2 | Собственное производство | — |
|  | Итого суммарный приход | 5,693 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 5,693 |
| 2.1.1 | оборудование | 0,664 |
| 2.1.2 | искусственное освещение | 5,029 |
| 2.1.3 | электрическое отопление | — |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | — |
| 2.3 | Фактические (отчетные) потери, всего, в том числе: | — |
| 2.3.1 | технологические потери, всего, в том числе: | — |
|  | условно-постоянные | — |
| 2.3.2 | нерациональные потери | — |
|  | Итого суммарный расход | 5,693 |

  - Анализ системы искусственного освещения.

    - Баланс потребления электрической энергии на долю искусственного освещения за отчетный год представлено ниже, Таблица 4.

Таблица 4

| № п/п | Расход на собственные нужды | тыс. квтч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование | 0,664 |
| 2 | Искусственное освещение | 5,029 |
| 3 | Всего | 5,693 |

    - Для оценки потенциала энергосбережения осветительными устройствами выполнен анализ всех помещений и установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определено годовое потребление электроэнергии. Потребляемая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже, Таблица 5.

Таблица 5

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Кол-во | Мощность, кВт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки | Суммарное годовое потребление, кВтч | Суммарная установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Воронцовского сельского поселения | ЛН-75 (Е27) | 4 | 0,075 | 186 | 8 | 446,4 | 0,3 |
|  |  | ЛБ-20 | 33 | 0,08 | 186 | 8 | 3928,32 | 2,64 |
|  |  | LED | 6 | 0,012 | 186 | 8 | 107,136 | 0,072 |
|  | Итого по внутреннему освещению |  |  |  |  |  | 4481,856 | 3,012 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружное освещение | ЛН-75 (Е27) | 2 | 0,075 | 365 | 10 | 547,5 | 0,15 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по уличному освещению |  |  |  |  |  | 547,5 | 0,15 |
|  | Итого по освещению |  |  |  |  |  | 5029,356 | 3,162 |

  - Выводы по результатам анализа системы электроснабжения

    - По результатам анализа эффективности системы электроснабжения можно сделать следующие выводы: общее состояние системы находится в удовлетворительном состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий.

    - Все вводы оборудованы электронными приборами учёта электроэнергии, даты и сроки поверок соблюдены и не превышены.

    - Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.

  - Мероприятия по сбережению электрической энергии.

    - Замена существующих светильников на светодиодные светильники.

      - Экономия электроэнергии в осветительных установках может быть достигнута за счет применения источников света с более высокой световой отдачей (энергоэффективных), эффективного управления освещением, обеспечивающего уменьшение времени использования осветительных установок.

      - Световая отдача характеризует экономичность источников и, в конечном счете, определяет величину потребляемой мощности осветительной установки. Сравнительные характеристики источников света приведены ниже, Таблица 6.

Таблица 6

| Источник света | Эффективность, лм/Bт | Срок службы, часов | Эффективность светильника лм/Bт |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания | 8-13 | 1000 | 6-7 |
| Галогенные лампы накаливания | 14-16 | 2000-3000 | 8-10 |
| Компактные люминесцентные лампы | 45-60 | 10 000 | 22 |
| Люминесцентные лампы | 60-90 | 10000-15000 | 29 |
| Ртутные разрядные лампы высокого давления (ДРЛ) | 45-55 | 12000-15000 | 24 |
| Металлогалогенные разрядные лампы высокого давления (МГЛ, ДРИ) | 80-90 | 6000-12000 | 38 |
| Натриевые разрядные лампы высокого давления (ДНаТ) | 80-120 | 20000 | 50 |
| Светодиоды | 90-100 | 50000-100000 | 80-90 |

      - В качестве первоочередных мер предлагается заменить источники света в светильниках, смонтированных в местах общего пользования.

      - Внутреннее и уличное освещение обеспечивается 45 светильниками. Проведя расчет перехода на светодиодные светильники, видно, что замена целесообразна. Расчет представлен ниже.

        - 2020 г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 7

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 80 | 5 | 1488 | 0,595 | 5,092 |
| После реконструкции | 36 | 5 | 1488 | 0,268 | 2,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,327 | 2,8 |
| Стоимость светодиодов | 1,5 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 7,5 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 2,68 года |

        - 2021 г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 8

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 80 | 5 | 1488 | 0,595 | 5,092 |
| После реконструкции | 36 | 5 | 1488 | 0,268 | 2,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,327 | 2,8 |
| Стоимость светодиодов | 1,5 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 7,5 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 2,68 года |

        - 2022 г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 9

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 80 | 5 | 1488 | 0,595 | 5,092 |
| После реконструкции | 36 | 5 | 1488 | 0,268 | 2,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,327 | 2,8 |
| Стоимость светодиодов | 1,5 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 7,5 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 2,68 года |

        - 2023 г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 10

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 80 | 5 | 1488 | 0,595 | 5,092 |
| После реконструкции | 36 | 5 | 1488 | 0,268 | 2,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,327 | 2,8 |

| Стоимость светодиодов | 1,5 тыс. рублей за штуку |  | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок окупаемости |  |  | 2,68 года |

        - 2024 г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 11

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 80 | 5 | 1488 | 0,595 | 5,092 |
| После реконструкции | 36 | 5 | 1488 | 0,268 | 2,291 |
| Экономия |  |  |  | 0,327 | 2,8 |
| Стоимость светодиодов | 1,5 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 7,5 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 2,68 года |

    - Предлагаемые мероприятия, направленные на снижение электропотребления, отражают современные научно-технические достижения в области энергосбережения. Сроки окупаемости мероприятий определены как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие

- Теплоснабжение

  - Описание и анализ системы теплоснабжения.

    - Теплоснабжение Администрации Воронцовского сельского поселения осуществляется местно, от водогрейных газовых котлов. Теплоснабжение помещений предусмотрено для покрытия нагрузок системы отопления.

    - Объем выработанной тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2019 год представлен ниже, Таблица 12.

Таблица 12

| Наименование | Ед. изд. | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | Гкал | 93,518 |

    - Баланс тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2019 год представлен ниже, в Гкал, Таблица 13.

Таблица 13

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | — |
| 1.2 | Собственное производство, всего в том числе: | 93,518 |
| 1.2.1 | электрическое отопление | — |
|  | Итого суммарный приход | 93,518 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Технологические расходы, всего в том числе: | — |
| 2.1.1 | пара, из них контактным (острым) способом | — |
| 2.1.2 | горячей воды | — |
| 2.2 | Отопление и вентиляция, всего в том числе: | 93,518 |
| 2.2.1 | калориферы воздушные | — |
| 2.3 | Горячее водоснабжение | — |
| 2.4 | Субабоненты (сторонние потребители | — |
| 2.5 | Суммарные сетевые потери | — |
|  | Итого расход | 93,518 |

    - В целом система отопления находится в удовлетворительном состоянии, оборудование работает исправно, регулярно проводятся мероприятия, рекомендованные заводом изготовителем и требуемые регламентирующей документацией.

  - Анализ зданий, сооружений.

    - Краткая характеристика зданий (помещений), строений и сооружений с указанием основных технических показателей представлена ниже, Таблица 14

Таблица 14

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Общая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м | Количество ПВХ/деревянных окон, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Воронцовского сельского поселения | 444,3 | 22/9 |
|  | Всего: | 444,3 | 22/9 |

  - Выводы по результатам анализа системы теплоснабжения

    - Состояние системы отопления позволяет обеспечить бесперебойную деятельность Администрации Воронцовского сельского поселения. Физическое состояние элементов системы отопления удовлетворительное.

    - По результатам анализа можно сделать вывод, что состояние отапливаемых зданий (помещений) хорошее: стены зданий (помещений) без видимых нарушений и дефектов.

    - В качестве дополнительных рекомендаций предлагается ежегодно перед отопительным периодом проводить контроль технического состояния стеклопакетов, и при обнаружении возможных дефектов (дефекты в уплотнительных резинках, неисправность фурнитуры стеклопакетов и т.д.) устранять их до включения системы отопления.

- Анализ потребления природного газа

  - Описание и анализ системы газоснабжения.

    - Природный газ в организации используется в котлах в качестве основного вида топлива, для выработки тепловой энергии посредством сжигания газа в водогрейных котлах. Приобретаемый природный газ имеет расчётную тепловую энергию равную 7900 - 8000 ккал/м3.

    - Контроль качества используемого топлива (природный газ) в организации не ведётся.

    - Потребление природного газа, расходуемого на нужды бытовых котлов за базовый 2019 год приведено ниже.

Таблица 15

| Наименование | Ед. изм. | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Природный газ, всего | тыс. м3 | 12,305 |
|  | тыс. руб. | 86,5 |

    - Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива.

Таблица 16

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Природный газ | 12,305 |
|  | Итого суммарный приход | 12,305 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Технологическое использование, всего, в том числе: | — |
| 2.1.1 | нетопливное использование (в виде сырья) | — |
| 2.1.2 | нагрев | — |
| 2.1.3 | сушка | — |
| 2.1.4 | обжиг (плавление, отжиг) | — |
| 2.1.5 | бытовое использование | — |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии, всего, в том числе: | 12,305 |
| 2.2.1 | в котельной | 12,305 |
| 2.2.2 | в собственной ТЭС (включая выработку электрической энергии) | — |
|  | Итого суммарный расход | 12,305 |

  - Выводы по результатам анализа системы газоснабжения.

    - Общее состояние системы находится в хорошем состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий. Всё газоиспользующее оборудование оборудовано приборами учёта газа, даты и сроки поверок соблюдены и не превышены.

    - Состояние технологического оборудования – хорошее, на предприятии постоянно проводится модернизация и вводятся новые виды оборудования.

    - Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.

  - Мероприятия по сбережению природного газа.

    - Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования.

    - Основной целью наладки газогорелочных устройств является получение их технических характеристик, а также выявление условий надежной и экономичной работы. В результате наладки должны быть определены: производительность горелок, качество смешения газа с воздухом, коэффициент избытка воздуха на выходе из горелок, диапазон устойчивой работы горелок, тактование котла, избыточная цикличность, импульсивность работы.

    - Для рационального и экономного потребления топливно-энергетических ресурсов целесообразно производить ежегодную, перед отопительным сезоном наладку работы устройств котельного

оборудования, что позволит снизить расход природного газа примерно на 2 % или 0,148 тыс. м. куб. (1,038 тыс. рублей) за год. Затраты при этом составят 1 тыс. рублей. Срок окупаемости мероприятия – 0,96 года.

    - Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна.

      - При анализе здания Администрации Воронцовского сельского поселения было выявлено, что в здании имеется старое деревянное остекление, имеющий довольно низкий коэффициент сопротивления теплопередаче — около 0,44 кв. м*°C/Вт.

      - Теплопотери через окна старого образца составляют более 20% от общего количества теплопотерь помещения. Экономический эффект от установки ПВХ окон достигается, главным образом, за счет уменьшения энергии, необходимой для обогрева помещения.

      - Установка окон, коэффициент сопротивления теплопередаче которых не ниже 0,5 кв. м*°C/Вт, может снизить теплопотери практически на 20 %.

    - 2020 г. Затраты составят 20 тыс. рублей для замены 1 окна. При этом технологический эффект составит примерно на 20 % или 0,615 тыс. м. куб. (4,325 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 4,62 года.

    - 2021 г. Затраты составят 20 тыс. рублей для замены 1 окна. При этом технологический эффект составит примерно на 20 % или 0,615 тыс. м. куб. (4,325 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 4,62 года.

    - 2022 г. Затраты составят 20 тыс. рублей для замены 1 окна. При этом технологический эффект составит примерно на 20 % или 0,615 тыс. м. куб. (4,325 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 4,62 года.

    - 2023 г. Затраты составят 20 тыс. рублей для замены 1 окна. При этом технологический эффект составит примерно на 20 % или 0,615 тыс. м. куб. (4,325 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 4,62 года.

    - 2024 г. Затраты составят 20 тыс. рублей для замены 1 окна. При этом технологический эффект составит примерно на 20 % или 0,615 тыс. м. куб. (4,325 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 4,62 года.

    - Сроки окупаемости мероприятий определены как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

- Водоснабжение

  - Описание и анализ системы водоснабжения.

    - Водоснабжение Администрации Воронцовского сельского поселения централизованное и осуществляется от водопроводной сети. Холодная вода используется на хозяйственно-бытовые цели. Заключен договор на отпуск воды.

    - Фактическое потребление воды за базовый 2019 год приведено ниже, Таблица 17.

Таблица 17

| Наименование | Ед. изд. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Холодная вода, всего | тыс. м³ | 0,323 |
|  | тыс. руб. | 10,1 |

    - Сведения по балансу воды и его изменениях приведено ниже.

Таблица 18

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 0,323 |
| 1.2 | Собственное производство | — |
|  | Итого суммарный приход | 0,323 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 0,323 |
| 2.1.1 | производственный (технологический) расход | — |
| 2.1.2 | хозяйственно-питьевые нужды | 0,323 |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | — |
| 2.3 | Суммарные сетевые потери | — |
|  | Итого производственный расход | 0,323 |
| 2.4 | Нерациональные потери в системах водоснабжения | — |
|  | Итого суммарный расход | 0,323 |

  - Выводы по результатам анализа системы водоснабжения

    - По результатам анализа системы эффективности системы водоснабжения и водоотведения можно сделать следующие выводы: общее состояние системы находится в хорошем состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий; сроки поверок приборов учёта воды соблюдены и не превышены.

    - Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по снижению потребления воды, проведена их стоимостная оценка.

- Анализ потребления моторного топлива

  - Описание и анализ системы потребления моторного топлива.

    - На балансе Администрации Воронцовского сельского поселения имеется действующий автотранспорт. Расход моторного топлива также включен в энергобаланс объекта. Потребление моторного топлива представлено ниже, Таблица 19. В перерасчете в т.у.т использовались коэффициенты перевода из Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. №46. Сведения по потреблению моторного топлива каждого автотранспорта представлено ниже, Таблица 20.

Таблица 19

| Наименование | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Моторного топлива всего, в том числе: | т.у.т | 7,765 |
|  | тыс. руб | 277,7 |
| Бензин | л | 4539,03 |
| Дизельное топливо | л | 2064 |
| Сжиженный газ | л | 0 |

Таблица 20

| № п/п | Наименование (марка) транспортного средства | Сведения об использовании моторного топлива за отчетный (базовый) год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива л/100 км, л/моточас | Пробег, тыс. км, моточас | Количество израсходованного топлива, тыс. л |
| 1 | Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 | Моторное топливо: бензин | 10,8 | 42 | 4,539 |
| 2 | Трактор ЛТЗ-60-АБ-10 | Моторное топливо: дт | 3,5 л/моточас | 11,8 | 2,064 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Программа включает в себя рассчитанные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации на 2020-2024 годы.

- Программа включает в себя перечень мероприятий на 2020-2024 годы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В программе рассчитан экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определены отдельно в отношении каждого мероприятия.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 3,815 тыс. м. куб

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 26,815 тыс. рублей.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. м. куб.

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. рублей.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 1,637 тыс. кВт. ч

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 14,002 тыс. рублей.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ В МОДУЛЕ ГИС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

https://dper.gisee.ru

Раздел: Программы энергосбережения

| Наименование программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» Федеральный закон от 28.12.2013 N 399-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации» Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Воронцовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики программы | ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ Индивидуальный предприниматель Пименов Владимир Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы (плановое значение) | Удельный расход электрической энергии | кВт ч/кв. м | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  |  |  | 12,077 | 11,34 | 10,603 | 9,866 | 9,129 |
|  | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
|  | Удельный расход холодной воды | куб. м./чел. | 40,375 | 40,375 | 40,375 | 40,375 | 40,375 |
|  | Удельный расход природного газа | куб. м./чел. | 1442,761 | 1347,398 | 1252,034 | 1156,67 | 1061,306 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,142 | 0,133 | 0,124 | 0,114 | 0,105 |
| Индикаторы | Экономия | Тыс. кВт ч | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |

| программы | электрической энергии |  | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономия тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
|  | Экономия природного газа | Тыс. куб. м. | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
|  | Экономия воды | Тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения - средства организации | Тыс. руб | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  |  |  | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-20 (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт | Цель мероприятия: Экономия электрической энергии | Затраты, тыс. руб | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  | Экономия в натур. выражении, тыс. кВт ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
|  |  | Экономия в стоим. выражении, тыс. руб | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | Цель мероприятия: Экономия природного газа | Затраты, тыс. руб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Экономия в натур. выражении, тыс. м. куб | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
|  |  | Экономия в стоим. выражении, тыс. руб | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Замена деревянных окон на энергоэффективные ПВХ окна (1 шт.) | Цель мероприятия: Экономия природного газа | Затраты, тыс. руб | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Экономия в натур. выражении, тыс. м. куб | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
|  |  | Экономия в стоим. выражении, тыс. руб | 4,325 | 4,325 | 4,325 | 4,325 | 4,325 |